## DATA CSV หมวดปลาปาก 2031 ซ้าย
ประเภทโคมไฟ | ทิศทางที่ตั้ง (LT/RT/MD) | สถานะ | ชนิดของหลอดไฟ | ตู้คอนโทรล | วันที่ก่อสร้าง | สัญญาที่ | สายทาง | ตอนควบคุม | กม. | วันที่ซ่อมครั้งล่าสุด | สาเหตุการเสียหาย | วิธีการซ่อม | หมายเหตุ | Lat | Long
SG | LT1 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+015 |  |  |  |  | 17.0179 | 104.7273
DB | CL1 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+015 |  |  |  |  | 17.0180 | 104.7274
SG | LT2 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+055 |  |  |  |  | 17.0182 | 104.7271
DB | CL2 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+050 |  |  |  |  | 17.0182 | 104.7272
SG | LT3 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+100 |  |  |  |  | 17.0184 | 104.7266
SG | LT4 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+135 |  |  |  |  | 17.0186 | 104.7263
SG | LT5 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+185 |  |  |  |  | 17.0188 | 104.7259
SG | LT6 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+235 |  |  |  |  | 17.0191 | 104.7255
SG | LT7 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+285 |  |  |  |  | 17.0193 | 104.7251
SG | LT8 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+335 |  |  |  |  | 17.0195 | 104.7246
SG | LT9 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+385 |  |  |  |  | 17.0197 | 104.7242
SG | LT10 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+435 |  |  |  |  | 17.0200 | 104.7238
SG | LT11 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+485 |  |  |  |  | 17.0202 | 104.7234
SG | LT12 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+535 |  |  |  |  | 17.0204 | 104.7229
SG | LT13 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+585 |  |  |  |  | 17.0207 | 104.7225
SG | LT14 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+635 |  |  |  |  | 17.0209 | 104.7221
SG | LT15 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+685 |  |  |  |  | 17.0211 | 104.7217
SG | LT16 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+735 |  |  |  |  | 17.0214 | 104.7212
SG | LT17 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+785 |  |  |  |  | 17.0216 | 104.7208
SG | LT18 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+935 |  |  |  |  | 17.0218 | 104.7204
SG | LT19 | [5 empty] | 2031 | 100 | 0+985 |  |  |  |  | 17.0221 | 104.7199
SG | LT20 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+035 |  |  |  |  | 17.0223 | 104.7195
SG | LT21 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+085 |  |  |  |  | 17.0226 | 104.7191
SG | LT23 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+450 |  |  |  |  | 17.0247 | 104.7164
SG | LT22 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+400 |  |  |  |  | 17.0245 | 104.7167
SG | LT24 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+500 |  |  |  |  | 17.0249 | 104.7161
SG | LT25 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+550 |  |  |  |  | 17.0251 | 104.7159
SG | LT26 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+600 |  |  |  |  | 17.0253 | 104.7156
SG | LT27 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+650 |  |  |  |  | 17.0255 | 104.7153
SG | LT28 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+700 |  |  |  |  | 17.0257 | 104.7151
SG | LT29 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+750 |  |  |  |  | 17.0259 | 104.7148
SG | LT30 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+820 |  |  |  |  | 17.0263 | 104.7143
SG | LT31 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+890 |  |  |  |  | 17.0267 | 104.7138
SG | LT32 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+925 |  |  |  |  | 17.0269 | 104.7135
SG | LT33 | [5 empty] | 2031 | 100 | 1+965 |  |  |  |  | 17.0271 | 104.7132
SG | LT34 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+010 |  |  |  |  | 17.0273 | 104.7129
SG | LT35 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+050 |  |  |  |  | 17.0275 | 104.7127
SG | LT36 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+090 |  |  |  |  | 17.0277 | 104.7124
SG | LT37 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+130 |  |  |  |  | 17.0279 | 104.7121
SG | LT38 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+160 |  |  |  |  | 17.0281 | 104.7119
SG | LT39 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+260 |  |  |  |  | 17.0287 | 104.7112
SG | LT40 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+320 |  |  |  |  | 17.0290 | 104.7107
SG | LT41 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+380 |  |  |  |  | 17.0294 | 104.7102
SG | LT42 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+450 |  |  |  |  | 17.0298 | 104.7097
SG | LT43 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+520 |  |  |  |  | 17.0302 | 104.7092
SG | LT44 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+590 |  |  |  |  | 17.0305 | 104.7089
SG | LT45 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+750 |  |  |  |  | 17.0325 | 104.7065
SG | LT46 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+800 |  |  |  |  | 17.0328 | 104.7062
SG | LT47 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+850 |  |  |  |  | 17.0331 | 104.7058
SG | LT48 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+900 |  |  |  |  | 17.0333 | 104.7054
SG | LT49 | [5 empty] | 2031 | 100 | 2+950 |  |  |  |  | 17.0336 | 104.7051
SG | LT50 | [5 empty] | 2031 | 100 | 3+000 |  |  |  |  | 17.0339 | 104.7047
SG | LT51 | [5 empty] | 2031 | 100 | 3+050 |  |  |  |  | 17.0343 | 104.7043
SG | LT52 | [5 empty] | 2031 | 100 | 3+100 |  |  |  |  | 17.0346 | 104.7039
SG | LT53 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+350 |  |  |  |  | 17.0419 | 104.6949
SG | LT54 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+400 |  |  |  |  | 17.0422 | 104.6945
SG | LT55 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+450 |  |  |  |  | 17.0425 | 104.6942
SG | LT56 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+500 |  |  |  |  | 17.0427 | 104.6939
SG | LT57 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+550 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6936
SG | LT58 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+600 |  |  |  |  | 17.0432 | 104.6932
SG | LT59 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+650 |  |  |  |  | 17.0435 | 104.6929
SG | LT60 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+700 |  |  |  |  | 17.0439 | 104.6925
SG | LT61 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+750 |  |  |  |  | 17.0441 | 104.6921
SG | LT62 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+800 |  |  |  |  | 17.0445 | 104.6917
SG | LT63 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+850 |  |  |  |  | 17.0447 | 104.6914
SG | LT64 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+900 |  |  |  |  | 17.0451 | 104.6910
SG | LT65 | [5 empty] | 2031 | 100 | 4+950 |  |  |  |  | 17.0454 | 104.6906
SG | LT66 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+010 |  |  |  |  | 17.0457 | 104.6902
SG | LT67 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+050 |  |  |  |  | 17.0460 | 104.6898
SG | LT68 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+100 |  |  |  |  | 17.0463 | 104.6895
SG | LT69 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+150 |  |  |  |  | 17.0466 | 104.6891
SG | LT70 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+200 |  |  |  |  | 17.0469 | 104.6888
SG | LT71 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+250 |  |  |  |  | 17.0472 | 104.6884
SG | LT72 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+300 |  |  |  |  | 17.0475 | 104.6880
SG | LT73 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+350 |  |  |  |  | 17.0478 | 104.6876
SG | LT74 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+400 |  |  |  |  | 17.0481 | 104.6873
SG | LT75 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+450 |  |  |  |  | 17.0484 | 104.6869
SG | LT76 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+500 |  |  |  |  | 17.0487 | 104.6865
SG | LT77 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+550 |  |  |  |  | 17.0490 | 104.6862
SG | LT78 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+600 |  |  |  |  | 17.0492 | 104.6857
SG | LT79 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+650 |  |  |  |  | 17.0493 | 104.6852
SG | LT80 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+700 |  |  |  |  | 17.0494 | 104.6848
SG | LT81 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+800 |  |  |  |  | 17.0496 | 104.6838
SG | LT82 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+850 |  |  |  |  | 17.0496 | 104.6834
SG | LT83 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+900 |  |  |  |  | 17.0498 | 104.6829
SG | LT84 | [5 empty] | 2031 | 100 | 5+950 |  |  |  |  | 17.0499 | 104.6824
SG | LT85 | [5 empty] | 2031 | 100 | 6+000 |  |  |  |  | 17.0500 | 104.6820
SG | LT86 | [5 empty] | 2031 | 100 | 6+050 |  |  |  |  | 17.0501 | 104.6815
SG | LT87 | [5 empty] | 2031 | 100 | 6+100 |  |  |  |  | 17.0501 | 104.6810
SG | LT88 | [5 empty] | 2031 | 100 | 6+150 |  |  |  |  | 17.0500 | 104.6802
SG | LT89 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+300 |  |  |  |  | 17.0454 | 104.6719
SG | LT90 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+350 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6714
SG | LT91 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+400 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6709
SG | LT92 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+450 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6704
SG | LT93 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+500 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6699
SG | LT94 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+550 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6694
SG | LT95 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+600 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6689
SG | LT96 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+750 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6675
SG | LT97 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+850 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6665
SG | LT98 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+900 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6660
SG | LT99 | [5 empty] | 2031 | 100 | 7+950 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6656
SG | LT100 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+020 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6651
SG | LT101 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+050 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6646
SG | LT102 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+100 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6641
SG | LT103 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+150 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6635
SG | LT104 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+200 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6631
SG | LT105 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+250 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6626
SG | LT106 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+300 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6621
SG | LT107 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+350 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6617
SG | LT108 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+400 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6612
SG | LT109 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+450 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6607
SG | LT110 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+500 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6602
SG | LT111 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+550 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6596
SG | LT112 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+600 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6592
SG | LT113 | [5 empty] | 2031 | 100 | 8+650 |  |  |  |  | 17.0453 | 104.6587
SG | LT114 | [5 empty] | 2031 | 100 | 9+950 |  |  |  |  | 17.0439 | 104.6471
SG | LT115 | [5 empty] | 2031 | 100 | 9+985 |  |  |  |  | 17.0438 | 104.6468
SG | LT116 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+020 |  |  |  |  | 17.0437 | 104.6464
SG | LT117 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+050 |  |  |  |  | 17.0436 | 104.6460
SG | LT118 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+100 |  |  |  |  | 17.0435 | 104.6457
SG | LT119 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+150 |  |  |  |  | 17.0434 | 104.6453
SG | LT120 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+200 |  |  |  |  | 17.0433 | 104.6448
SG | LT121 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+250 |  |  |  |  | 17.0432 | 104.6445
SG | LT122 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+300 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6441
SG | LT123 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+350 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6437
SG | LT124 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+400 |  |  |  |  | 17.0428 | 104.6433
SG | LT125 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+450 |  |  |  |  | 17.0426 | 104.6429
SG | LT126 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+500 |  |  |  |  | 17.0425 | 104.6425
SG | LT127 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+550 |  |  |  |  | 17.0424 | 104.6421
SG | LT128 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+600 |  |  |  |  | 17.0422 | 104.6417
SG | LT129 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+650 |  |  |  |  | 17.0421 | 104.6413
SG | LT130 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+700 |  |  |  |  | 17.0420 | 104.6409
SG | LT131 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+750 |  |  |  |  | 17.0418 | 104.6405
SG | LT132 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+800 |  |  |  |  | 17.0417 | 104.6401
SG | LT133 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+850 |  |  |  |  | 17.0416 | 104.6397
SG | LT134 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+900 |  |  |  |  | 17.0415 | 104.6392
SG | LT135 | [5 empty] | 2031 | 100 | 10+950 |  |  |  |  | 17.0416 | 104.6388
SG | LT136 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+000 |  |  |  |  | 17.0417 | 104.6384
SG | LT137 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+100 |  |  |  |  | 17.0418 | 104.6376
SG | LT138 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+150 |  |  |  |  | 17.0419 | 104.6371
SG | LT139 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+200 |  |  |  |  | 17.0420 | 104.6367
SG | LT140 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+250 |  |  |  |  | 17.0421 | 104.6362
SG | LT141 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+300 |  |  |  |  | 17.0422 | 104.6358
SG | LT142 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+350 |  |  |  |  | 17.0423 | 104.6355
SG | LT143 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+400 |  |  |  |  | 17.0424 | 104.6350
SG | LT144 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+450 |  |  |  |  | 17.0424 | 104.6347
SG | LT145 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+500 |  |  |  |  | 17.0425 | 104.6342
SG | LT146 | [5 empty] | 2031 | 100 | 11+550 |  |  |  |  | 17.0426 | 104.6338
SG | LT147 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+300 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6254
SG | LT148 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+350 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6249
SG | LT149 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+400 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6244
SG | LT150 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+450 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.624
SG | LT151 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+500 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6235
SG | LT152 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+550 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6230
SG | LT153 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+600 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6226
SG | LT154 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+650 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6222
SG | LT155 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+700 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6216
SG | LT156 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+750 |  |  |  |  | 17.0430 | 104.6213
SG | LT157 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+800 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6208
SG | LT158 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+850 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6204
SG | LT159 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+900 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6199
SG | LT160 | [5 empty] | 2031 | 100 | 12+950 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6194
SG | LT161 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+000 |  |  |  |  | 17.0429 | 104.6190
SG | LT162 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+050 |  |  |  |  | 17.0428 | 104.6185
SG | LT163 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+100 |  |  |  |  | 17.0428 | 104.6180
SG | LT164 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+150 |  |  |  |  | 17.0428 | 104.6177
SG | LT165 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+200 |  |  |  |  | 17.0427 | 104.6172
SG | LT166 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+250 |  |  |  |  | 17.0427 | 104.6166
SG | LT167 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+300 |  |  |  |  | 17.0427 | 104.6163
SG | LT168 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+350 |  |  |  |  | 17.0426 | 104.6157
SG | LT169 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+400 |  |  |  |  | 17.0425 | 104.6153
SG | LT170 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+450 |  |  |  |  | 17.0423 | 104.6150
SG | LT171 | [5 empty] | 2031 | 100 | 13+500 |  |  |  |  | 17.0421 | 104.6147
SG | LT172 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+150 |  |  |  |  | 17.0258 | 104.5964
SG | LT173 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+190 |  |  |  |  | 17.0254 | 104.5963
SG | LT174 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+230 |  |  |  |  | 17.0251 | 104.5962
SG | LT175 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+270 |  |  |  |  | 17.0247 | 104.5961
SG | LT176 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+310 |  |  |  |  | 17.0244 | 104.5959
SG | LT177 | [5 empty] | 2031 | 100 | 15+350 |  |  |  |  | 17.0241 | 104.5957
SG | LT178 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+390 |  |  |  |  | 17.0238 | 104.5954
SG | LT179 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+430 |  |  |  |  | 17.0236 | 104.5951
SG | LT180 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+470 |  |  |  |  | 17.0234 | 104.5949
SG | LT181 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+510 |  |  |  |  | 17.0231 | 104.5946
SG | LT182 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+550 |  |  |  |  | 17.0229 | 104.5943
SG | LT183 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+590 |  |  |  |  | 17.0226 | 104.5940
SG | LT184 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+530 |  |  |  |  | 17.0224 | 104.5938
SG | LT185 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+570 |  |  |  |  | 17.0221 | 104.5935
SG | LT186 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+610 |  |  |  |  | 17.0219 | 104.5932
SG | LT187 | [5 empty] | 2031 | 100 | 15+650 |  |  |  |  | 17.0217 | 104.5930
SG | LT188 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+690 |  |  |  |  | 17.0215 | 104.5927
SG | LT189 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+730 |  |  |  |  | 17.0213 | 104.5925
SG | LT190 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+810 |  |  |  |  | 17.0211 | 104.5923
SG | LT191 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+850 |  |  |  |  | 17.0208 | 104.5920
SG | LT192 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+890 |  |  |  |  | 17.0206 | 104.5917
SG | LT194 | [5 empty] | 2031 | 100 | 16+950 |  |  |  |  | 17.0204 | 104.5915
SG | LT195 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+030 |  |  |  |  | 17.0200 | 104.5911
SG | LT196 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+700 |  |  |  |  | 17.0152 | 104.5869
SG | LT197 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+735 |  |  |  |  | 17.0149 | 104.5867
SG | LT198 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+770 |  |  |  |  | 17.0147 | 104.5864
SG | LT199 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+810 |  |  |  |  | 17.0145 | 104.5862
SG | LT200 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+845 |  |  |  |  | 17.0143 | 104.5859
SG | LT201 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+890 |  |  |  |  | 17.0142 | 104.5856
SG | LT202 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+945 |  |  |  |  | 17.0140 | 104.5853
SG | LT203 | [5 empty] | 2031 | 100 | 17+980 |  |  |  |  | 17.0139 | 104.5850
SG | LT204 | [5 empty] | 2031 | 100 | 18+020 |  |  |  |  | 17.0137 | 104.5847
SG | LT205 | [5 empty] | 2031 | 100 | 18+055 |  |  |  |  | 17.0135 | 104.5844
SG | LT206 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+800 |  |  |  |  | 17.0129 | 104.5680
SG | LT207 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+835 |  |  |  |  | 17.0130 | 104.5677
SG | LT208 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+870 |  |  |  |  | 17.0130 | 104.5674
SG | LT209 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+905 |  |  |  |  | 17.0131 | 104.5672
SG | LT210 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+945 |  |  |  |  | 17.0131 | 104.5670
SG | LT211 | [5 empty] | 2031 | 100 | 19+980 |  |  |  |  | 17.0132 | 104.5666
SG | LT212 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+015 |  |  |  |  | 17.0132 | 104.5664
SG | LT213 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+050 |  |  |  |  | 17.0133 | 104.5661
SG | LT214 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+085 |  |  |  |  | 17.0134 | 104.5658
SG | LT215 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+120 |  |  |  |  | 17.0134 | 104.5655
SG | LT216 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+145 |  |  |  |  | 17.0135 | 104.5653
SG | LT217 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+180 |  |  |  |  | 17.0135 | 104.5650
DB | CL3 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+200 |  |  |  |  | 17.0137 | 104.5646
DB | CL4 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+235 |  |  |  |  | 17.0137 | 104.5644
DB | CL5 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+270 |  |  |  |  | 17.0138 | 104.5641
DB | CL6 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+305 |  |  |  |  | 17.0139 | 104.5638
DB | CL7 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+240 |  |  |  |  | 17.0139 | 104.5635
DB | CL8 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+375 |  |  |  |  | 17.0140 | 104.5632
DB | CL9 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+415 |  |  |  |  | 17.0141 | 104.5629
DB | CL10 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+450 |  |  |  |  | 17.0141 | 104.5626
DB | CL11 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+485 |  |  |  |  | 17.0142 | 104.5623
DB | CL12 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+515 |  |  |  |  | 17.0142 | 104.5620
DB | CL13 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+550 |  |  |  |  | 17.0143 | 104.5617
DB | CL14 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+585 |  |  |  |  | 17.0143 | 104.5615
DB | CL15 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+615 |  |  |  |  | 17.0144 | 104.5612
DB | CL16 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+650 |  |  |  |  | 17.0145 | 104.5609
DB | CL17 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+685 |  |  |  |  | 17.0145 | 104.5606
DB | CL18 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+715 |  |  |  |  | 17.0146 | 104.5603
DB | CL19 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+730 |  |  |  |  | 17.0146 | 104.5601
SG | LT218 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+750 |  |  |  |  | 17.0146 | 104.5597
SG | LT219 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+785 |  |  |  |  | 17.0147 | 104.5594
SG | LT220 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+820 |  |  |  |  | 17.0147 | 104.5592
SG | LT221 | [5 empty] | 2031 | 100 | 20+855 |  |  |  |  | 17.0148 | 104.5589
SG | LT222 | [5 empty] | 2031 | 100 | 22+700 |  |  |  |  | 17.0187 | 104.5420
SG | LT223 | [5 empty] | 2031 | 100 | 22+735 |  |  |  |  | 17.0187 | 104.5414
SG | LT224 | [5 empty] | 2031 | 100 | 22+830 |  |  |  |  | 17.0188 | 104.5405
SG | LT225 | [5 empty] | 2031 | 100 | 22+865 |  |  |  |  | 17.0188 | 104.5402
SG | LT226 | [5 empty] | 2031 | 100 | 22+900 |  |  |  |  | 17.0189 | 104.5397

## แผนที่ที่ไม่มีชื่อ- 2031 ซ้ายท
WKT | เธเธทเนเธญ | เธเธณเธญเธเธดเธเธฒเธข
POINT (104.727305 17.017924 0.0) | LT1-SG-0100-0+015 |  | 104.7273 | 17.0179 |  | LT1 |  | SG | 2031 | 100 | 0+015
POINT (104.727414 17.018008 0.0) | CL1-DB-0100-0+015 |  | 104.7274 | 17.0180 | CL1 |  | DB |  | 2031 | 100 | 0+015
POINT (104.727101 17.018235 0.0) | LT2-SG-0100-0+055 |  | 104.7271 | 17.0182 |  | LT2 |  | SG | 2031 | 100 | 0+055
POINT (104.72725 17.018262 0.0) | CL2-DB-0100-0+050 |  | 104.7272 | 17.0182 | CL2 |  | DB |  | 2031 | 100 | 0+050
POINT (104.726681 17.018499 0.0) | LT3-SG-0100-0+100 |  | 104.7266 | 17.0184 |  | LT3 |  | SG | 2031 | 100 | 0+100
POINT (104.726387 17.018659 0.0) | LT4-SG-0100-0+135 |  | 104.7263 | 17.0186 |  | LT4 |  | SG | 2031 | 100 | 0+135
POINT (104.725965 17.018875 146.98) | LT5-SG-0100-0+185 |  | 104.7259 | 17.0188 |  | LT5 |  | SG | 2031 | 100 | 0+185
POINT (104.725553 17.019112 143.83) | LT6-SG-0100-0+235 |  | 104.7255 | 17.0191 |  | LT6 |  | SG | 2031 | 100 | 0+235
POINT (104.725101 17.019357 0.0) | LT7-SG-0100-0+285 |  | 104.7251 | 17.0193 |  | LT7 |  | SG | 2031 | 100 | 0+285
POINT (104.72469 17.019577 0.0) | LT8-SG-0100-0+335 |  | 104.7246 | 17.0195 |  | LT8 |  | SG | 2031 | 100 | 0+335
POINT (104.724259 17.019792 0.0) | LT9-SG-0100-0+385 |  | 104.7242 | 17.0197 |  | LT9 |  | SG | 2031 | 100 | 0+385
POINT (104.72386 17.020011 0.0) | LT10-SG-0100-0+435 |  | 104.7238 | 17.0200 |  | LT10 |  | SG | 2031 | 100 | 0+435
POINT (104.723415 17.020272 0.0) | LT11-SG-0100-0+485 |  | 104.7234 | 17.0202 |  | LT11 |  | SG | 2031 | 100 | 0+485
POINT (104.722973 17.020496 0.0) | LT12-SG-0100-0+535 |  | 104.7229 | 17.0204 |  | LT12 |  | SG | 2031 | 100 | 0+535
POINT (104.722574 17.020704 0.0) | LT13-SG-0100-0+585 |  | 104.7225 | 17.0207 |  | LT13 |  | SG | 2031 | 100 | 0+585
POINT (104.722132 17.020935 0.0) | LT14-SG-0100-0+635 |  | 104.7221 | 17.0209 |  | LT14 |  | SG | 2031 | 100 | 0+635
POINT (104.721701 17.021176 0.0) | LT15-SG-0100-0+685 |  | 104.7217 | 17.0211 |  | LT15 |  | SG | 2031 | 100 | 0+685
POINT (104.721285 17.0214 0.0) | LT16-SG-0100-0+735 |  | 104.7212 | 17.0214 |  | LT16 |  | SG | 2031 | 100 | 0+735
POINT (104.720851 17.021652 0.0) | LT17-SG-0100-0+785 |  | 104.7208 | 17.0216 |  | LT17 |  | SG | 2031 | 100 | 0+785
POINT (104.72042 17.021894 0.0) | LT18-SG-0100-0+935 |  | 104.7204 | 17.0218 |  | LT18 |  | SG | 2031 | 100 | 0+935
POINT (104.71999 17.022128 0.0) | LT19-SG-0100-0+985 |  | 104.7199 | 17.0221 |  | LT19 |  | SG | 2031 | 100 | 0+985
POINT (104.719576 17.022387 0.0) | LT20-SG-0100-1+035 |  | 104.7195 | 17.0223 |  | LT20 |  | SG | 2031 | 100 | 1+035
POINT (104.719182 17.022669 0.0) | LT21-SG-0100-1+085 |  | 104.7191 | 17.0226 |  | LT21 |  | SG | 2031 | 100 | 1+085
POINT (104.716466 17.024706 0.0) | LT23-SG-0100-1+450 |  | 104.7164 | 17.0247 |  | LT23 |  | SG | 2031 | 100 | 1+450
POINT (104.71674 17.024501 0.0) | LT22-SG-0100-1+400 |  | 104.7167 | 17.0245 |  | LT22 |  | SG | 2031 | 100 | 1+400
POINT (104.716178 17.024921 0.0) | LT24-SG-0100-1+500 |  | 104.7161 | 17.0249 |  | LT24 |  | SG | 2031 | 100 | 1+500
POINT (104.715912 17.025122 0.0) | LT25-SG-0100-1+550 |  | 104.7159 | 17.0251 |  | LT25 |  | SG | 2031 | 100 | 1+550
POINT (104.71564 17.025316 0.0) | LT26-SG-0100-1+600 |  | 104.7156 | 17.0253 |  | LT26 |  | SG | 2031 | 100 | 1+600
POINT (104.71537 17.025515 0.0) | LT27-SG-0100-1+650 |  | 104.7153 | 17.0255 |  | LT27 |  | SG | 2031 | 100 | 1+650
POINT (104.7151 17.025728 0.0) | LT28-SG-0100-1+700 |  | 104.7151 | 17.0257 |  | LT28 |  | SG | 2031 | 100 | 1+700
POINT (104.714836 17.025922 0.0) | LT29-SG-0100-1+750 |  | 104.7148 | 17.0259 |  | LT29 |  | SG | 2031 | 100 | 1+750
POINT (104.714314 17.026323 0.0) | LT30-SG-0100-1+820 |  | 104.7143 | 17.0263 |  | LT30 |  | SG | 2031 | 100 | 1+820
POINT (104.713804 17.02671 0.0) | LT31-SG-0100-1+890 |  | 104.7138 | 17.0267 |  | LT31 |  | SG | 2031 | 100 | 1+890
POINT (104.713537 17.02691 0.0) | LT32-SG-0100-1+925 |  | 104.7135 | 17.0269 |  | LT32 |  | SG | 2031 | 100 | 1+925
POINT (104.71324 17.027118 0.0) | LT33-SG-0100-1+965 |  | 104.7132 | 17.0271 |  | LT33 |  | SG | 2031 | 100 | 1+965
POINT (104.712995 17.027308 0.0) | LT34-SG-0100-2+010 |  | 104.7129 | 17.0273 |  | LT34 |  | SG | 2031 | 100 | 2+010
POINT (104.712718 17.027522 0.0) | LT35-SG-0100-2+050 |  | 104.7127 | 17.0275 |  | LT35 |  | SG | 2031 | 100 | 2+050
POINT (104.712476 17.027709 0.0) | LT36-SG-0100-2+090 |  | 104.7124 | 17.0277 |  | LT36 |  | SG | 2031 | 100 | 2+090
POINT (104.71219 17.027944 0.0) | LT37-SG-0100-2+130 |  | 104.7121 | 17.0279 |  | LT37 |  | SG | 2031 | 100 | 2+130
POINT (104.711985 17.028107 0.0) | LT38-SG-0100-2+160 |  | 104.7119 | 17.0281 |  | LT38 |  | SG | 2031 | 100 | 2+160
POINT (104.711204 17.028717 0.0) | LT39-SG-0100-2+260 |  | 104.7112 | 17.0287 |  | LT39 |  | SG | 2031 | 100 | 2+260
POINT (104.710734 17.029098 0.0) | LT40-SG-0100-2+320 |  | 104.7107 | 17.0290 |  | LT40 |  | SG | 2031 | 100 | 2+320
POINT (104.710248 17.029486 0.0) | LT41-SG-0100-2+380 |  | 104.7102 | 17.0294 |  | LT41 |  | SG | 2031 | 100 | 2+380
POINT (104.709754 17.029887 0.0) | LT42-SG-0100-2+450 |  | 104.7097 | 17.0298 |  | LT42 |  | SG | 2031 | 100 | 2+450
POINT (104.709297 17.030287 0.0) | LT43-SG-0100-2+520 |  | 104.7092 | 17.0302 |  | LT43 |  | SG | 2031 | 100 | 2+520
POINT (104.708924 17.030598 0.0) | LT44-SG-0100-2+590 |  | 104.7089 | 17.0305 |  | LT44 |  | SG | 2031 | 100 | 2+590
POINT (104.706541 17.032553 0.0) | LT45-SG-0100-2+750 |  | 104.7065 | 17.0325 |  | LT45 |  | SG | 2031 | 100 | 2+750
POINT (104.706231 17.032807 0.0) | LT46-SG-0100-2+800 |  | 104.7062 | 17.0328 |  | LT46 |  | SG | 2031 | 100 | 2+800
POINT (104.705865 17.033104 0.0) | LT47-SG-0100-2+850 |  | 104.7058 | 17.0331 |  | LT47 |  | SG | 2031 | 100 | 2+850
POINT (104.705482 17.033392 0.0) | LT48-SG-0100-2+900 |  | 104.7054 | 17.0333 |  | LT48 |  | SG | 2031 | 100 | 2+900
POINT (104.705113 17.033696 0.0) | LT49-SG-0100-2+950 |  | 104.7051 | 17.0336 |  | LT49 |  | SG | 2031 | 100 | 2+950
POINT (104.704749 17.033997 0.0) | LT50-SG-0100-3+000 |  | 104.7047 | 17.0339 |  | LT50 |  | SG | 2031 | 100 | 3+000
POINT (104.704368 17.034325 0.0) | LT51-SG-0100-3+050 |  | 104.7043 | 17.0343 |  | LT51 |  | SG | 2031 | 100 | 3+050
POINT (104.703997 17.034645 0.0) | LT52-SG-0100-3+100 |  | 104.7039 | 17.0346 |  | LT52 |  | SG | 2031 | 100 | 3+100
POINT (104.694952 17.041909 0.0) | LT53-SG-0100-4+350 |  | 104.6949 | 17.0419 |  | LT53 |  | SG | 2031 | 100 | 4+350
POINT (104.694549 17.042227 0.0) | LT54-SG-0100-4+400 |  | 104.6945 | 17.0422 |  | LT54 |  | SG | 2031 | 100 | 4+400
POINT (104.694255 17.042518 0.0) | LT55-SG-0100-4+450 |  | 104.6942 | 17.0425 |  | LT55 |  | SG | 2031 | 100 | 4+450
POINT (104.693905 17.042763 0.0) | LT56-SG-0100-4+500 |  | 104.6939 | 17.0427 |  | LT56 |  | SG | 2031 | 100 | 4+500
POINT (104.693605 17.043025 0.0) | LT57-SG-0100-4+550 |  | 104.6936 | 17.0430 |  | LT57 |  | SG | 2031 | 100 | 4+550
POINT (104.693252 17.043296 0.0) | LT58-SG-0100-4+600 |  | 104.6932 | 17.0432 |  | LT58 |  | SG | 2031 | 100 | 4+600
POINT (104.692913 17.043588 0.0) | LT59-SG-0100-4+650 |  | 104.6929 | 17.0435 |  | LT59 |  | SG | 2031 | 100 | 4+650
POINT (104.692526 17.043905 0.0) | LT60-SG-0100-4+700 |  | 104.6925 | 17.0439 |  | LT60 |  | SG | 2031 | 100 | 4+700
POINT (104.692165 17.044197 0.0) | LT61-SG-0100-4+750 |  | 104.6921 | 17.0441 |  | LT61 |  | SG | 2031 | 100 | 4+750
POINT (104.69178 17.044501 0.0) | LT62-SG-0100-4+800 |  | 104.6917 | 17.0445 |  | LT62 |  | SG | 2031 | 100 | 4+800
POINT (104.691402 17.044767 0.0) | LT63-SG-0100-4+850 |  | 104.6914 | 17.0447 |  | LT63 |  | SG | 2031 | 100 | 4+850
POINT (104.691009 17.045111 0.0) | LT64-SG-0100-4+900 |  | 104.6910 | 17.0451 |  | LT64 |  | SG | 2031 | 100 | 4+900
POINT (104.690667 17.04541 0.0) | LT65-SG-0100-4+950 |  | 104.6906 | 17.0454 |  | LT65 |  | SG | 2031 | 100 | 4+950
POINT (104.690288 17.045714 0.0) | LT66-SG-0100-5+010 |  | 104.6902 | 17.0457 |  | LT66 |  | SG | 2031 | 100 | 5+010
POINT (104.689895 17.046009 0.0) | LT67-SG-0100-5+050 |  | 104.6898 | 17.0460 |  | LT67 |  | SG | 2031 | 100 | 5+050
POINT (104.689548 17.046323 0.0) | LT68-SG-0100-5+100 |  | 104.6895 | 17.0463 |  | LT68 |  | SG | 2031 | 100 | 5+100
POINT (104.689179 17.046625 0.0) | LT69-SG-0100-5+150 |  | 104.6891 | 17.0466 |  | LT69 |  | SG | 2031 | 100 | 5+150
POINT (104.688816 17.046941 0.0) | LT70-SG-0100-5+200 |  | 104.6888 | 17.0469 |  | LT70 |  | SG | 2031 | 100 | 5+200
POINT (104.688446 17.04724 0.0) | LT71-SG-0100-5+250 |  | 104.6884 | 17.0472 |  | LT71 |  | SG | 2031 | 100 | 5+250
POINT (104.68808 17.047545 0.0) | LT72-SG-0100-5+300 |  | 104.6880 | 17.0475 |  | LT72 |  | SG | 2031 | 100 | 5+300
POINT (104.687683 17.047872 0.0) | LT73-SG-0100-5+350 |  | 104.6876 | 17.0478 |  | LT73 |  | SG | 2031 | 100 | 5+350
POINT (104.687308 17.048141 0.0) | LT74-SG-0100-5+400 |  | 104.6873 | 17.0481 |  | LT74 |  | SG | 2031 | 100 | 5+400
POINT (104.686911 17.048465 0.0) | LT75-SG-0100-5+450 |  | 104.6869 | 17.0484 |  | LT75 |  | SG | 2031 | 100 | 5+450
POINT (104.686595 17.048751 0.0) | LT76-SG-0100-5+500 |  | 104.6865 | 17.0487 |  | LT76 |  | SG | 2031 | 100 | 5+500
POINT (104.686206 17.049053 0.0) | LT77-SG-0100-5+550 |  | 104.6862 | 17.0490 |  | LT77 |  | SG | 2031 | 100 | 5+550
POINT (104.685771 17.049235 0.0) | LT78-SG-0100-5+600 |  | 104.6857 | 17.0492 |  | LT78 |  | SG | 2031 | 100 | 5+600
POINT (104.685299 17.049349 0.0) | LT79-SG-0100-5+650 |  | 104.6852 | 17.0493 |  | LT79 |  | SG | 2031 | 100 | 5+650
POINT (104.684826 17.049435 0.0) | LT80-SG-0100-5+700 |  | 104.6848 | 17.0494 |  | LT80 |  | SG | 2031 | 100 | 5+700
POINT (104.683888 17.049632 0.0) | LT81-SG-0100-5+800 |  | 104.6838 | 17.0496 |  | LT81 |  | SG | 2031 | 100 | 5+800
POINT (104.6834 17.049694 0.0) | LT82-SG-0100-5+850 |  | 104.6834 | 17.0496 |  | LT82 |  | SG | 2031 | 100 | 5+850
POINT (104.682931 17.049818 0.0) | LT83-SG-0100-5+900 |  | 104.6829 | 17.0498 |  | LT83 |  | SG | 2031 | 100 | 5+900
POINT (104.682454 17.049933 0.0) | LT84-SG-0100-5+950 |  | 104.6824 | 17.0499 |  | LT84 |  | SG | 2031 | 100 | 5+950
POINT (104.682023 17.05001 0.0) | LT85-SG-0100-6+000 |  | 104.6820 | 17.0500 |  | LT85 |  | SG | 2031 | 100 | 6+000
POINT (104.681551 17.050117 0.0) | LT86-SG-0100-6+050 |  | 104.6815 | 17.0501 |  | LT86 |  | SG | 2031 | 100 | 6+050
POINT (104.681029 17.050188 0.0) | LT87-SG-0100-6+100 |  | 104.6810 | 17.0501 |  | LT87 |  | SG | 2031 | 100 | 6+100
POINT (104.680258 17.05008 0.0) | LT88-SG-0100-6+150 |  | 104.6802 | 17.0500 |  | LT88 |  | SG | 2031 | 100 | 6+150
POINT (104.671981 17.045412 0.0) | LT89-SG-0100-7+300 |  | 104.6719 | 17.0454 |  | LT89 |  | SG | 2031 | 100 | 7+300
[9 empty] | 2031 | 100
POINT (104.671417 17.045395 0.0) | LT90-SG-0100-7+350 |  | 104.6714 | 17.0453 |  | LT90 |  | SG | 2031 | 100 | 7+350
POINT (104.670976 17.045385 0.0) | LT91-SG-0100-7+400 |  | 104.6709 | 17.0453 |  | LT91 |  | SG | 2031 | 100 | 7+400
POINT (104.670463 17.045378 0.0) | LT92-SG-0100-7+450 |  | 104.6704 | 17.0453 |  | LT92 |  | SG | 2031 | 100 | 7+450
POINT (104.66997 17.045391 0.0) | LT93-SG-0100-7+500 |  | 104.6699 | 17.0453 |  | LT93 |  | SG | 2031 | 100 | 7+500
POINT (104.669475 17.045377 0.0) | LT94-SG-0100-7+550 |  | 104.6694 | 17.0453 |  | LT94 |  | SG | 2031 | 100 | 7+550
POINT (104.668995 17.045362 0.0) | LT95-SG-0100-7+600 |  | 104.6689 | 17.0453 |  | LT95 |  | SG | 2031 | 100 | 7+600
POINT (104.667533 17.045336 0.0) | LT96-SG-0100-7+750 |  | 104.6675 | 17.0453 |  | LT96 |  | SG | 2031 | 100 | 7+750
POINT (104.666524 17.045333 0.0) | LT97-SG-0100-7+850 |  | 104.6665 | 17.0453 |  | LT97 |  | SG | 2031 | 100 | 7+850
POINT (104.666083 17.045317 0.0) | LT98-SG-0100-7+900 |  | 104.6660 | 17.0453 |  | LT98 |  | SG | 2031 | 100 | 7+900
POINT (104.665625 17.04531 0.0) | LT99-SG-0100-7+950 |  | 104.6656 | 17.0453 |  | LT99 |  | SG | 2031 | 100 | 7+950
POINT (104.665103 17.045312 0.0) | LT100-SG-0100-8+020 |  | 104.6651 | 17.0453 |  | LT100 |  | SG | 2031 | 100 | 8+020
POINT (104.664617 17.045334 0.0) | LT101-SG-0100-8+050 |  | 104.6646 | 17.0453 |  | LT101 |  | SG | 2031 | 100 | 8+050
POINT (104.664117 17.045331 0.0) | LT102-SG-0100-8+100 |  | 104.6641 | 17.0453 |  | LT102 |  | SG | 2031 | 100 | 8+100
POINT (104.663587 17.045317 0.0) | LT103-SG-0100-8+150 |  | 104.6635 | 17.0453 |  | LT103 |  | SG | 2031 | 100 | 8+150
POINT (104.663141 17.045327 0.0) | LT104-SG-0100-8+200 |  | 104.6631 | 17.0453 |  | LT104 |  | SG | 2031 | 100 | 8+200
POINT (104.662653 17.045335 0.0) | LT105-SG-0100-8+250 |  | 104.6626 | 17.0453 |  | LT105 |  | SG | 2031 | 100 | 8+250
POINT (104.662165 17.045326 0.0) | LT106-SG-0100-8+300 |  | 104.6621 | 17.0453 |  | LT106 |  | SG | 2031 | 100 | 8+300
POINT (104.661724 17.045352 0.0) | LT107-SG-0100-8+350 |  | 104.6617 | 17.0453 |  | LT107 |  | SG | 2031 | 100 | 8+350
POINT (104.661202 17.045351 0.0) | LT108-SG-0100-8+400 |  | 104.6612 | 17.0453 |  | LT108 |  | SG | 2031 | 100 | 8+400
POINT (104.660727 17.045346 0.0) | LT109-SG-0100-8+450 |  | 104.6607 | 17.0453 |  | LT109 |  | SG | 2031 | 100 | 8+450
POINT (104.660225 17.045333 0.0) | LT110-SG-0100-8+500 |  | 104.6602 | 17.0453 |  | LT110 |  | SG | 2031 | 100 | 8+500
POINT (104.659678 17.045346 0.0) | LT111-SG-0100-8+550 |  | 104.6596 | 17.0453 |  | LT111 |  | SG | 2031 | 100 | 8+550
POINT (104.659247 17.045349 0.0) | LT112-SG-0100-8+600 |  | 104.6592 | 17.0453 |  | LT112 |  | SG | 2031 | 100 | 8+600
POINT (104.658728 17.045363 0.0) | LT113-SG-0100-8+650 |  | 104.6587 | 17.0453 |  | LT113 |  | SG | 2031 | 100 | 8+650
POINT (104.647195 17.043933 0.0) | LT114-SG-0100-9+950 |  | 104.6471 | 17.0439 |  | LT114 |  | SG | 2031 | 100 | 9+950
POINT (104.64682 17.043851 0.0) | LT115-SG-0100-9+985 |  | 104.6468 | 17.0438 |  | LT115 |  | SG | 2031 | 100 | 9+985
POINT (104.646458 17.043759 0.0) | LT116-SG-0100-10+020 |  | 104.6464 | 17.0437 |  | LT116 |  | SG | 2031 | 100 | 10+020
POINT (104.646089 17.043672 0.0) | LT117-SG-0100-10+050 |  | 104.6460 | 17.0436 |  | LT117 |  | SG | 2031 | 100 | 10+050
POINT (104.645721 17.043583 0.0) | LT118-SG-0100-10+100 |  | 104.6457 | 17.0435 |  | LT118 |  | SG | 2031 | 100 | 10+100
POINT (104.64538 17.043494 0.0) | LT119-SG-0100-10+150 |  | 104.6453 | 17.0434 |  | LT119 |  | SG | 2031 | 100 | 10+150
POINT (104.644892 17.043359 0.0) | LT120-SG-0100-10+200 |  | 104.6448 | 17.0433 |  | LT120 |  | SG | 2031 | 100 | 10+200
POINT (104.644524 17.04323 0.0) | LT121-SG-0100-10+250 |  | 104.6445 | 17.0432 |  | LT121 |  | SG | 2031 | 100 | 10+250
POINT (104.644101 17.043069 0.0) | LT122-SG-0100-10+300 |  | 104.6441 | 17.0430 |  | LT122 |  | SG | 2031 | 100 | 10+300
POINT (104.643712 17.042953 0.0) | LT123-SG-0100-10+350 |  | 104.6437 | 17.0429 |  | LT123 |  | SG | 2031 | 100 | 10+350
POINT (104.643302 17.042811 0.0) | LT124-SG-0100-10+400 |  | 104.6433 | 17.0428 |  | LT124 |  | SG | 2031 | 100 | 10+400
POINT (104.64291 17.04267 0.0) | LT125-SG-0100-10+450 |  | 104.6429 | 17.0426 |  | LT125 |  | SG | 2031 | 100 | 10+450
POINT (104.64253 17.042548 0.0) | LT126-SG-0100-10+500 |  | 104.6425 | 17.0425 |  | LT126 |  | SG | 2031 | 100 | 10+500
POINT (104.642116 17.042411 0.0) | LT127-SG-0100-10+550 |  | 104.6421 | 17.0424 |  | LT127 |  | SG | 2031 | 100 | 10+550
POINT (104.641735 17.042275 0.0) | LT128-SG-0100-10+600 |  | 104.6417 | 17.0422 |  | LT128 |  | SG | 2031 | 100 | 10+600
POINT (104.641342 17.042146 0.0) | LT129-SG-0100-10+650 |  | 104.6413 | 17.0421 |  | LT129 |  | SG | 2031 | 100 | 10+650
POINT (104.640939 17.042006 0.0) | LT130-SG-0100-10+700 |  | 104.6409 | 17.0420 |  | LT130 |  | SG | 2031 | 100 | 10+700
POINT (104.640552 17.041879 0.0) | LT131-SG-0100-10+750 |  | 104.6405 | 17.0418 |  | LT131 |  | SG | 2031 | 100 | 10+750
POINT (104.640185 17.041748 0.0) | LT132-SG-0100-10+800 |  | 104.6401 | 17.0417 |  | LT132 |  | SG | 2031 | 100 | 10+800
POINT (104.639746 17.041632 0.0) | LT133-SG-0100-10+850 |  | 104.6397 | 17.0416 |  | LT133 |  | SG | 2031 | 100 | 10+850
POINT (104.639282 17.04159 0.0) | LT134-SG-0100-10+900 |  | 104.6392 | 17.0415 |  | LT134 |  | SG | 2031 | 100 | 10+900
POINT (104.63886 17.04164 0.0) | LT135-SG-0100-10+950 |  | 104.6388 | 17.0416 |  | LT135 |  | SG | 2031 | 100 | 10+950
POINT (104.638456 17.041723 0.0) | LT136-SG-0100-11+000 |  | 104.6384 | 17.0417 |  | LT136 |  | SG | 2031 | 100 | 11+000
POINT (104.637664 17.041879 0.0) | LT137-SG-0100-11+100 |  | 104.6376 | 17.0418 |  | LT137 |  | SG | 2031 | 100 | 11+100
POINT (104.63718 17.041979 0.0) | LT138-SG-0100-11+150 |  | 104.6371 | 17.0419 |  | LT138 |  | SG | 2031 | 100 | 11+150
POINT (104.636703 17.042073 0.0) | LT139-SG-0100-11+200 |  | 104.6367 | 17.0420 |  | LT139 |  | SG | 2031 | 100 | 11+200
POINT (104.636281 17.042155 0.0) | LT140-SG-0100-11+250 |  | 104.6362 | 17.0421 |  | LT140 |  | SG | 2031 | 100 | 11+250
POINT (104.635839 17.042248 0.0) | LT141-SG-0100-11+300 |  | 104.6358 | 17.0422 |  | LT141 |  | SG | 2031 | 100 | 11+300
POINT (104.635517 17.042315 0.0) | LT142-SG-0100-11+350 |  | 104.6355 | 17.0423 |  | LT142 |  | SG | 2031 | 100 | 11+350
POINT (104.635051 17.0424 0.0) | LT143-SG-0100-11+400 |  | 104.6350 | 17.0424 |  | LT143 |  | SG | 2031 | 100 | 11+400
POINT (104.634708 17.04248 0.0) | LT144-SG-0100-11+450 |  | 104.6347 | 17.0424 |  | LT144 |  | SG | 2031 | 100 | 11+450
POINT (104.634296 17.042552 0.0) | LT145-SG-0100-11+500 |  | 104.6342 | 17.0425 |  | LT145 |  | SG | 2031 | 100 | 11+500
POINT (104.63385 17.04265 0.0) | LT146-SG-0100-11+550 |  | 104.6338 | 17.0426 |  | LT146 |  | SG | 2031 | 100 | 11+550
POINT (104.625427 17.042967 0.0) | LT147-SG-0100-12+300 |  | 104.6254 | 17.0429 |  | LT147 |  | SG | 2031 | 100 | 12+300
POINT (104.624916 17.042984 0.0) | LT148-SG-0100-12+350 |  | 104.6249 | 17.0429 |  | LT148 |  | SG | 2031 | 100 | 12+350
POINT (104.624495 17.042975 0.0) | LT149-SG-0100-12+400 |  | 104.6244 | 17.0429 |  | LT149 |  | SG | 2031 | 100 | 12+400
POINT (104.624 17.042986 0.0) | LT150-SG-0100-12+450 |  | 104.624 | 17.0429 |  | LT150 |  | SG | 2031 | 100 | 12+450
POINT (104.623553 17.042997 0.0) | LT151-SG-0100-12+500 |  | 104.6235 | 17.0429 |  | LT151 |  | SG | 2031 | 100 | 12+500
POINT (104.623058 17.042995 0.0) | LT152-SG-0100-12+550 |  | 104.6230 | 17.0429 |  | LT152 |  | SG | 2031 | 100 | 12+550
POINT (104.62265 17.043005 0.0) | LT153-SG-0100-12+600 |  | 104.6226 | 17.0430 |  | LT153 |  | SG | 2031 | 100 | 12+600
POINT (104.622212 17.043014 0.0) | LT154-SG-0100-12+650 |  | 104.6222 | 17.0430 |  | LT154 |  | SG | 2031 | 100 | 12+650
POINT (104.621687 17.043009 0.0) | LT155-SG-0100-12+700 |  | 104.6216 | 17.0430 |  | LT155 |  | SG | 2031 | 100 | 12+700
POINT (104.621327 17.043018 0.0) | LT156-SG-0100-12+750 |  | 104.6213 | 17.0430 |  | LT156 |  | SG | 2031 | 100 | 12+750
POINT (104.620882 17.042999 0.0) | LT157-SG-0100-12+800 |  | 104.6208 | 17.0429 |  | LT157 |  | SG | 2031 | 100 | 12+800
POINT (104.620415 17.042986 0.0) | LT158-SG-0100-12+850 |  | 104.6204 | 17.0429 |  | LT158 |  | SG | 2031 | 100 | 12+850
POINT (104.619999 17.04297 0.0) | LT159-SG-0100-12+900 |  | 104.6199 | 17.0429 |  | LT159 |  | SG | 2031 | 100 | 12+900
POINT (104.619456 17.042926 0.0) | LT160-SG-0100-12+950 |  | 104.6194 | 17.0429 |  | LT160 |  | SG | 2031 | 100 | 12+950
POINT (104.619053 17.0429 0.0) | LT161-SG-0100-13+000 |  | 104.6190 | 17.0429 |  | LT161 |  | SG | 2031 | 100 | 13+000
POINT (104.618598 17.042865 0.0) | LT162-SG-0100-13+050 |  | 104.6185 | 17.0428 |  | LT162 |  | SG | 2031 | 100 | 13+050
POINT (104.618093 17.042846 0.0) | LT163-SG-0100-13+100 |  | 104.6180 | 17.0428 |  | LT163 |  | SG | 2031 | 100 | 13+100
POINT (104.61773 17.042823 0.0) | LT164-SG-0100-13+150 |  | 104.6177 | 17.0428 |  | LT164 |  | SG | 2031 | 100 | 13+150
POINT (104.617255 17.042791 0.0) | LT165-SG-0100-13+200 |  | 104.6172 | 17.0427 |  | LT165 |  | SG | 2031 | 100 | 13+200
POINT (104.616696 17.042745 0.0) | LT166-SG-0100-13+250 |  | 104.6166 | 17.0427 |  | LT166 |  | SG | 2031 | 100 | 13+250
POINT (104.6163 17.042714 0.0) | LT167-SG-0100-13+300 |  | 104.6163 | 17.0427 |  | LT167 |  | SG | 2031 | 100 | 13+300
POINT (104.615775 17.042652 0.0) | LT168-SG-0100-13+350 |  | 104.6157 | 17.0426 |  | LT168 |  | SG | 2031 | 100 | 13+350
POINT (104.615335 17.042536 0.0) | LT169-SG-0100-13+400 |  | 104.6153 | 17.0425 |  | LT169 |  | SG | 2031 | 100 | 13+400
POINT (104.615032 17.042379 0.0) | LT170-SG-0100-13+450 |  | 104.6150 | 17.0423 |  | LT170 |  | SG | 2031 | 100 | 13+450
POINT (104.614708 17.042136 0.0) | LT171-SG-0100-13+500 |  | 104.6147 | 17.0421 |  | LT171 |  | SG | 2031 | 100 | 13+500
[9 empty] | 2031 | 100
[9 empty] | 2031 | 100
POINT (104.596488 17.025808 0.0) | LT172-SG-0100-16+150 |  | 104.5964 | 17.0258 |  | LT172 |  | SG | 2031 | 100 | 16+150
[9 empty] | 2031 | 100
POINT (104.596363 17.02546 0.0) | LT173-SG-0100-16+190 |  | 104.5963 | 17.0254 |  | LT173 |  | SG | 2031 | 100 | 16+190
POINT (104.596253 17.025129 0.0) | LT174-SG-0100-16+230 |  | 104.5962 | 17.0251 |  | LT174 |  | SG | 2031 | 100 | 16+230
POINT (104.596126 17.024777 0.0) | LT175-SG-0100-16+270 |  | 104.5961 | 17.0247 |  | LT175 |  | SG | 2031 | 100 | 16+270
POINT (104.595947 17.024432 0.0) | LT176-SG-0100-16+310 |  | 104.5959 | 17.0244 |  | LT176 |  | SG | 2031 | 100 | 16+310
POINT (104.595709 17.024113 0.0) | LT177-SG-0100-15+350 |  | 104.5957 | 17.0241 |  | LT177 |  | SG | 2031 | 100 | 15+350
POINT (104.595471 17.023871 0.0) | LT178-SG-0100-16+390 |  | 104.5954 | 17.0238 |  | LT178 |  | SG | 2031 | 100 | 16+390
POINT (104.595192 17.023636 0.0) | LT179-SG-0100-16+430 |  | 104.5951 | 17.0236 |  | LT179 |  | SG | 2031 | 100 | 16+430
POINT (104.594901 17.023402 0.0) | LT180-SG-0100-16+470 |  | 104.5949 | 17.0234 |  | LT180 |  | SG | 2031 | 100 | 16+470
POINT (104.594637 17.023143 0.0) | LT181-SG-0100-16+510 |  | 104.5946 | 17.0231 |  | LT181 |  | SG | 2031 | 100 | 16+510
POINT (104.594358 17.022915 0.0) | LT182-SG-0100-16+550 |  | 104.5943 | 17.0229 |  | LT182 |  | SG | 2031 | 100 | 16+550
POINT (104.594087 17.022663 0.0) | LT183-SG-0100-16+590 |  | 104.5940 | 17.0226 |  | LT183 |  | SG | 2031 | 100 | 16+590
POINT (104.593804 17.022417 0.0) | LT184-SG-0100-16+530 |  | 104.5938 | 17.0224 |  | LT184 |  | SG | 2031 | 100 | 16+530
POINT (104.593521 17.02218 0.0) | LT185-SG-0100-16+570 |  | 104.5935 | 17.0221 |  | LT185 |  | SG | 2031 | 100 | 16+570
POINT (104.593283 17.021975 0.0) | LT186-SG-0100-16+610 |  | 104.5932 | 17.0219 |  | LT186 |  | SG | 2031 | 100 | 16+610
POINT (104.593065 17.021783 0.0) | LT187-SG-0100-15+650 |  | 104.5930 | 17.0217 |  | LT187 |  | SG | 2031 | 100 | 15+650
POINT (104.592781 17.021539 0.0) | LT188-SG-0100-16+690 |  | 104.5927 | 17.0215 |  | LT188 |  | SG | 2031 | 100 | 16+690
POINT (104.592552 17.021311 0.0) | LT189-SG-0100-16+730 |  | 104.5925 | 17.0213 |  | LT189 |  | SG | 2031 | 100 | 16+730
POINT (104.592307 17.021115 0.0) | LT190-SG-0100-16+810 |  | 104.5923 | 17.0211 |  | LT190 |  | SG | 2031 | 100 | 16+810
POINT (104.592049 17.020877 0.0) | LT191-SG-0100-16+850 |  | 104.5920 | 17.0208 |  | LT191 |  | SG | 2031 | 100 | 16+850
POINT (104.591796 17.020651 0.0) | LT192-SG-0100-16+890 |  | 104.5917 | 17.0206 |  | LT192 |  | SG | 2031 | 100 | 16+890
POINT (104.591512 17.020401 0.0) | LT194-SG-0100-16+950 |  | 104.5915 | 17.0204 |  | LT194 |  | SG | 2031 | 100 | 16+950
POINT (104.591165 17.020088 0.0) | LT195-SG-0100-17+030 |  | 104.5911 | 17.0200 |  | LT195 |  | SG | 2031 | 100 | 17+030
POINT (104.586942 17.015231 149.69) | LT196-SG-0100-17+700 |  | 104.5869 | 17.0152 |  | LT196 |  | SG | 2031 | 100 | 17+700
POINT (104.586719 17.014968 150.9) | LT197-SG-0100-17+735 |  | 104.5867 | 17.0149 |  | LT197 |  | SG | 2031 | 100 | 17+735
POINT (104.586474 17.014741 152.09) | LT198-SG-0100-17+770 |  | 104.5864 | 17.0147 |  | LT198 |  | SG | 2031 | 100 | 17+770
POINT (104.586207 17.014546 152.18) | LT199-SG-0100-17+810 |  | 104.5862 | 17.0145 |  | LT199 |  | SG | 2031 | 100 | 17+810
POINT (104.585911 17.01438 152.04) | LT200-SG-0100-17+845 |  | 104.5859 | 17.0143 |  | LT200 |  | SG | 2031 | 100 | 17+845
POINT (104.585613 17.014216 154.55) | LT201-SG-0100-17+890 |  | 104.5856 | 17.0142 |  | LT201 |  | SG | 2031 | 100 | 17+890
POINT (104.585316 17.014059 156.79) | LT202-SG-0100-17+945 |  | 104.5853 | 17.0140 |  | LT202 |  | SG | 2031 | 100 | 17+945
POINT (104.585059 17.013925 157.08) | LT203-SG-0100-17+980 |  | 104.5850 | 17.0139 |  | LT203 |  | SG | 2031 | 100 | 17+980
POINT (104.584739 17.013752 153.89) | LT204-SG-0100-18+020 |  | 104.5847 | 17.0137 |  | LT204 |  | SG | 2031 | 100 | 18+020
POINT (104.584428 17.013588 153.37) | LT205-SG-0100-18+055 |  | 104.5844 | 17.0135 |  | LT205 |  | SG | 2031 | 100 | 18+055
POINT (104.568064 17.012956 0.0) | LT206-SG-0100-19+800 |  | 104.5680 | 17.0129 |  | LT206 |  | SG | 2031 | 100 | 19+800
[9 empty] | 2031 | 100
POINT (104.567774 17.013012 0.0) | LT207-SG-0100-19+835 |  | 104.5677 | 17.0130 |  | LT207 |  | SG | 2031 | 100 | 19+835
POINT (104.567469 17.013067 148.93) | LT208-SG-0100-19+870 |  | 104.5674 | 17.0130 |  | LT208 |  | SG | 2031 | 100 | 19+870
POINT (104.567233 17.013122 148.27) | LT209-SG-0100-19+905 |  | 104.5672 | 17.0131 |  | LT209 |  | SG | 2031 | 100 | 19+905
POINT (104.567024 17.013169 148.1) | LT210-SG-0100-19+945 |  | 104.5670 | 17.0131 |  | LT210 |  | SG | 2031 | 100 | 19+945
POINT (104.566675 17.013233 148.76) | LT211-SG-0100-19+980 |  | 104.5666 | 17.0132 |  | LT211 |  | SG | 2031 | 100 | 19+980
POINT (104.566457 17.01328 148.9) | LT212-SG-0100-20+015 |  | 104.5664 | 17.0132 |  | LT212 |  | SG | 2031 | 100 | 20+015
POINT (104.566129 17.013354 150.06) | LT213-SG-0100-20+050 |  | 104.5661 | 17.0133 |  | LT213 |  | SG | 2031 | 100 | 20+050
POINT (104.565859 17.013416 149.63) | LT214-SG-0100-20+085 |  | 104.5658 | 17.0134 |  | LT214 |  | SG | 2031 | 100 | 20+085
POINT (104.565577 17.013466 149.05) | LT215-SG-0100-20+120 |  | 104.5655 | 17.0134 |  | LT215 |  | SG | 2031 | 100 | 20+120
POINT (104.565318 17.01351 149.7) | LT216-SG-0100-20+145 |  | 104.5653 | 17.0135 |  | LT216 |  | SG | 2031 | 100 | 20+145
POINT (104.56501 17.013577 150.01) | LT217-SG-0100-20+180 |  | 104.5650 | 17.0135 |  | LT217 |  | SG | 2031 | 100 | 20+180
POINT (104.56464 17.013722 147.54) | CL3-DB-0100-20+200 |  | 104.5646 | 17.0137 | CL3 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+200
POINT (104.56442 17.013772 146.01) | CL4-DB-0100-20+235 |  | 104.5644 | 17.0137 | CL4 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+235
POINT (104.564119 17.013841 144.57) | CL5-DB-0100-20+270 |  | 104.5641 | 17.0138 | CL5 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+270
POINT (104.563843 17.013915 141.16) | CL6-DB-0100-20+305 |  | 104.5638 | 17.0139 | CL6 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+305
POINT (104.563577 17.01398 139.99) | CL7-DB-0100-20+240 |  | 104.5635 | 17.0139 | CL7 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+240
POINT (104.563276 17.014036 141.32) | CL8-DB-0100-20+375 |  | 104.5632 | 17.0140 | CL8 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+375
POINT (104.562922 17.014107 142.34) | CL9-DB-0100-20+415 |  | 104.5629 | 17.0141 | CL9 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+415
POINT (104.562609 17.014179 143.56) | CL10-DB-0100-20+450 |  | 104.5626 | 17.0141 | CL10 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+450
POINT (104.562361 17.01422 144.98) | CL11-DB-0100-20+485 |  | 104.5623 | 17.0142 | CL11 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+485
POINT (104.562078 17.01427 145.79) | CL12-DB-0100-20+515 |  | 104.5620 | 17.0142 | CL12 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+515
POINT (104.561799 17.014331 145.3) | CL13-DB-0100-20+550 |  | 104.5617 | 17.0143 | CL13 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+550
POINT (104.561514 17.014395 145.18) | CL14-DB-0100-20+585 |  | 104.5615 | 17.0143 | CL14 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+585
POINT (104.561224 17.014462 145.87) | CL15-DB-0100-20+615 |  | 104.5612 | 17.0144 | CL15 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+615
POINT (104.560951 17.014509 147.46) | CL16-DB-0100-20+650 |  | 104.5609 | 17.0145 | CL16 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+650
POINT (104.560671 17.014572 149.5) | CL17-DB-0100-20+685 |  | 104.5606 | 17.0145 | CL17 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+685
POINT (104.560389 17.014631 150.81) | CL18-DB-0100-20+715 |  | 104.5603 | 17.0146 | CL18 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+715
POINT (104.560105 17.014689 151.05) | CL19-DB-0100-20+730 |  | 104.5601 | 17.0146 | CL19 |  | DB |  | 2031 | 100 | 20+730
POINT (104.559759 17.01464 151.04) | LT218-SG-0100-20+750 |  | 104.5597 | 17.0146 |  | LT218 |  | SG | 2031 | 100 | 20+750
POINT (104.559478 17.014722 150.29) | LT219-SG-0100-20+785 |  | 104.5594 | 17.0147 |  | LT219 |  | SG | 2031 | 100 | 20+785
POINT (104.559276 17.014768 150.37) | LT220-SG-0100-20+820 |  | 104.5592 | 17.0147 |  | LT220 |  | SG | 2031 | 100 | 20+820
POINT (104.558903 17.014857 151.02) | LT221-SG-0100-20+855 |  | 104.5589 | 17.0148 |  | LT221 |  | SG | 2031 | 100 | 20+855
POINT (104.54204 17.018712 0.0) | LT222-SG-0100-22+700 |  | 104.5420 | 17.0187 |  | LT222 |  | SG | 2031 | 100 | 22+700
POINT (104.541495 17.018748 157.53) | LT223-SG-0100-22+735 |  | 104.5414 | 17.0187 |  | LT223 |  | SG | 2031 | 100 | 22+735
POINT (104.540575 17.018814 0.0) | LT224-SG-0100-22+830 |  | 104.5405 | 17.0188 |  | LT224 |  | SG | 2031 | 100 | 22+830
POINT (104.540201 17.018853 157.59) | LT225-SG-0100-22+865 |  | 104.5402 | 17.0188 |  | LT225 |  | SG | 2031 | 100 | 22+865
POINT (104.539781 17.018903 157.32) | LT226-SG-0100-22+900 |  | 104.5397 | 17.0189 |  | LT226 |  | SG | 2031 | 100 | 22+900